Glossário

GH Team

|  |  |
| --- | --- |
| **Termo, Conceito ou Abreviação** | **Definição** |
| GLP | Gás Liquefeito de Petróleo. |
| GN | Gás Natural. |
| Reguladores de Pressão | Dispositivo para controlar a pressão de fluídos, que geralmente tem na entrada alta pressão variável e na saída uma pressão controlada. |
| ART | Anotação de Responsabilidade Técnica. Documento utilizado por profissionais da área para realização de serviços. |
| Medidor de Gás | Dispositivo de medição de vazão de gás. Utilizado em instalações para gerar métricas de consumo. |
| Teste de estanqueidade | Teste de estanqueidade é um método feito utilizando ar comprimido para diagnosticar se existe algum vazamento nas tubulações de |
| O.S. | Ordem de Serviço. |
| Peça | Objetos e materiais utilizados para execução dos serviços. Exemplo: Regulador de Pressão que será instalado durante a execução de uma manutenção ou implementação. |